询 价 文 件
采购项目: 鄂州职业大学2025年校内排污清理项目采购
采购单位：鄂州职业大学

采购方式：询价采购
                  鄂州职业大学集中采购办公室

                  2025年6月
第1章  询价邀请函

依据鄂州职业大学2025年校内排污清理项目采购进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与投标。

采购概况

	采购项目名称
	鄂州职业大学2025年校内排污清理项目

	采购项目编号：
	EDCG[2025]008号

	采购类别：
	服务

	采购方式：
	询价采购 

	投标文件递交方式：
	纸质版书面送达 (一正二副）


采购人

	采购人：
	鄂州职业大学

	采购联系人：
	肖老师

	采购人联系电话：
	027-60698159


详细内容

	包件编号：
	EDCG[2025]008号

	包件名称:
	鄂州职业大学2025年校内排污清理项目

	领取询价文件截止时间:
	2025年6月13日-2025年6月17日每天8：30至11:30，14:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

	递交投标文件截止时间及开标时间:
	2025年6月18日8：30-2025年6月20日8：30止（北京时间，法定节假日除外）  

	最高限价:
	19.5万元 

	采购内容:
	校内排污、化粪池清理及卫生间清理疏通等

	要求供应商
资质等级:
	1.在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录.
6.登录“ 信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”将“失信被执行人、重大税收违法事件当事人名单、政府采购严重违法失信名单” 共3页分别截图打印加盖公章，须体现截图时间（投标截止日期前一个月内有效）；

	是否缴纳保证金:
	否 

	是否接受联合体投标:
	否 

	
	


第二章  供应商须知

1、供应商有下列情形之一的，其报价将被视为无效报价：

实质上没有响应询价文件要求的报价将被视为无效报价。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价文件成为实质上响应的报价。

在评议时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效报价：

1)报价总金额超过本项目采购总预算；

2)供应商的报价文件或资格证明文件未提供或不符合询价文件要求的；

3)超出经营范围投标的；

4)报价文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

5)交货时间不能满足要求的；

6)质保期不能满足要求的；

7)报价文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

8)所投货物、服务的技术参数、规格未逐一响应询价文件要求或原文复制询价文件的技术规格相关部分内容作为其报价文件一部分的；

9)不满足询价文件中技术条款要求的；

2、确定成交供应商办法

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定为成交供应商。如符合采购需求且报价最低的供应商有多家时，在符合采购需求且报价最低的供应商中确定质量和服务最优的为成交供应商。

3、报价文件递交方式：纸质递交。

4、地址：鄂州市凤凰路77号，鄂州职业大学图书馆M2F-209办公室
第三章  采购项目要求

一、采购项目清单

1、校内化粪池、排污沟清理及疏通
	序号
	施工地点
	化粪池容积（m3）
	排污沟长度(m)

	1
	西一栋宿舍
	0
	40

	2
	西二栋宿舍
	0
	40

	3
	西三栋宿舍
	24
	40

	4
	一号教学楼
	40
	30

	5
	西区门面房
	0
	100

	6
	东十二栋公寓
	200
	250

	7
	东十三栋公寓
	100
	240

	8
	二号教学楼
	20
	20

	9
	东一栋公寓
	140
	78

	10
	东二栋公寓
	22.5
	80

	11
	东三栋公寓
	70
	78

	12
	东四栋公寓
	200
	100

	13
	东五栋公寓
	0
	100

	14
	东八栋公寓
	20
	0

	15
	东九栋公寓
	90
	210

	16
	东十栋公寓
	0
	25

	17
	东十一栋公寓
	0
	25

	18
	四号教学楼
	40
	120

	19
	医学院家属楼
	0
	30

	20
	五号教学楼
	240
	100

	21
	图书馆
	80
	30

	22
	汽车实训中心
	30
	10

	23
	十四栋
	40
	160

	24
	十五栋
	70
	220

	25
	双创学院
	25
	10


2、学生宿舍及教学办公楼卫生间清理及疏通
	序号
	施工地点
	蹲位厕所（个）
	年疏通约（个）

	1
	西一栋宿舍
	182
	27

	2
	西二栋宿舍
	114
	17

	3
	西三栋宿舍
	119
	18

	4
	西区门面房宿舍
	32
	5

	5
	东一栋公寓
	182
	27

	6
	东二栋公寓
	142
	21

	7
	东三栋公寓
	182
	27

	8
	东四栋公寓
	210
	32

	9
	东五栋公寓
	224
	34

	10
	东六栋公寓
	66
	10

	11
	东七栋公寓
	60
	9

	12
	东八栋公寓
	77
	12

	13
	东九栋公寓
	294
	44

	14
	东十栋公寓
	48
	7

	15
	东十一栋公寓
	60
	9

	16
	东十二栋公寓
	306
	46

	17
	东十三栋公寓
	302
	45

	18
	东十四栋公寓
	231
	35


	19
	东十五栋公寓
	226
	34

	20
	精工车间宿舍
	32
	5

	21
	一号教学楼
	72
	11

	22
	二号教学楼
	60
	9

	23
	三号教学楼
	168
	25

	24
	四号教学楼
	84
	13

	25
	五号教学楼
	324
	49

	26
	图书馆
	107
	16

	27
	大学活动中心
	18
	3

	28
	体育活动中心
	24
	4

	29
	综合楼
	18
	3

	30
	机械实训中心
	72
	11

	31
	汽车工程实训中心
	90
	14

	32
	建筑工程实训中心
	36
	5

	33
	航空工程实训中心
	24
	4

	34
	双创学院
	12
	2


二、报价及相关要求
　　投标人的最后报价必须是完成鄂州职业大学2025年校内排污清理项目一切相关工作的所有费用，包括项目材料费、施工费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等。应包含在最后报价中。投标人的最后报价依据为本项目询价文件技术要求，以及国家相关规范要求。成交供应商应采取严格的安全措施，确保施工人员在施工期间的人身安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和由此发生的一切费用。
三、环保与合规要求

1. ‌水质排放‌
化粪池出水需符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），排入Ⅲ类水域执行一级B标准。

禁止将污水排入雨水管网或河流。

2. ‌资源化处理‌
清理物应优先用于农田施肥或生产沼气，符合《粪便无害化卫生要求》（GB 7959）。

四、清理周期与效果标准‌
1. ‌清理频率‌
化粪池：住宅小区每年清理1-2次，餐饮/商场等场所每年3-4次；至少每季度清疏一次。

排污沟：每周巡查，发现淤积或破损立即处理。

2. ‌效果标准‌
化粪池：清理后池内无积物浮面，出入口畅通，井口无溢出。

排污沟：无堵塞、无污水横流，雨后1小时内完成应急修复。
五、安全与卫生要求‌
1. ‌防护措施‌
作业前通知周边住户关闭门窗，减少臭气影响。化粪池需防沼气爆炸：盖板密闭，设置通气管，作业时禁明火。

2. ‌设施规范‌
化粪池距建筑物≥5m，地下取水点≥30m；池壁需防渗漏，检修口配双层密闭井盖。
排污沟与化粪池连接处需设拦截污泥浮渣设施。
六、工期：按采购人要求实施
七、付款方式：合同约定
八、其他
　　其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
鄂州职业大学
报  价  文  件

采购项目编号：                      

采购项目名称：                     

询价内容 ：                        

供应商名称：               

电      话：               

                          年    月    日

附件一

报    价    表

采购项目编号：                  

采购项目名称：                  

	序号
	主要货物、

服务名称
	数量
	单位
	品牌及型号
	具体参数
	响应

情况
	单价（元）
	合计

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	（小写）                   元 ；   （大写）               元


注：1、本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个数位

  2、本报价为送达规定地点交货价（包括货物的价格及一切运费和杂费、税费等）
 3、报价表应按采购要求分别制作

法定代表人或法定代表人授权代表人签字：                           

供应商名称：     （签章）         

报价时间：        年      月      日  

附件二

法定代表人授权书

 (鄂州职业大学)：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的(项  目  名  称)采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从       年      月      日起至        年      月      日止。 

授权单位(签章)：               
法定代表人(签字或盖章)：       
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                             
职  务：                         性别：      
身份证号码：                                 

	粘贴被授权人身份证(复印件)


附件三

最近三年内无重大违法记录声明
鄂州职业大学：

    我公司参加（采购人）（采购项目）（项目编号：      ）投标，在此郑重声明：我公司在参加本项目招标活动前三年内无重大违法行为记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第五款规定的供应商资格条件。

我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：（公章）
法定代表人或授权代表：（签章）
日期：    年    月    日

附件四

其    他    文    件

提供以下证明文件的加盖公章复印件

1. 营业执照（含税务登记证、组织代码证）；

2. 纳税证明

3. “信用中国”网站及中国政府采购网失信行为查询记录网络截图加盖公章

       4. 质量保证措施；

5. 本询价文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

